## priz dağılımı
prizin yer aldığı bina adı | prizin yer aldığı kat bilgisi | prizin yer aldığı oda bilgisi | priz no.su | prizin bağlı olduğu patch panel adı | prizin patch panelde hangi porta takılı olduğu | Prizin bağlı olduğu cihaz tipi | priz-panel arası kablo uzunluğu (mt)
Güvenlik giriş 1 | z | Güvenlik Oda | DA 01 | A | 1 | pc | 40
Güvenlik giriş 1 | z | Güvenlik Oda | DA 02 | A | 2 | pc | 41
Güvenlik giriş 1 | z | Güvenlik Oda | DA 03 | A | 3 | pc | 40
Güvenlik giriş 2 | z | Güvenlik Oda | DA 04 | A | 4 | pc | 41
Güvenlik giriş 2 | z | Güvenlik Oda | DA 05 | A | 5 | pc | 41
Güvenlik giriş 2 | z | Güvenlik Oda | DA 06 | A | 6 | pc | 41

## sw
SW-3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48
AE | AE 01 | AE 02 | AE 03 | AE 04 | AE 05 | AE 06 | AE 07 | AE 08 | AE 09 | AE 10 | AE 11 | AE 12 | AE 13 | AE 14 | AE 15 | AE 16 | AE 17 | AE 18 | AE 19 | AE 20 | AE 21 | AE 22 | AE 23 | AE 24
AD | AD 01 | AD 02 | AD 03 | AD 04 | AD 05 | AD 06 | AD 07 | AD 08 | AD 09 | AD 10 | AD 11 | AD 12 | AD 13 | AD 14 | AD 15 | AD 16 | AD 17 | AD 18 | AD 19 | AD 20 | AD 21 | AD 22 | AD 23 | AD 24
SW-2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48
AC | AC 01 | AC 02 | AC 03 | AC 04 | AC 05 | AC 06 | AC 07 | AC 08 | AC 09 | AC 10 | AC 11 | AC 12 | AC 13 | AC 14 | AC 15 | AC 16 | AC 17 | AC 18 | AC 19 | AC 20 | AC 21 | AC 22 | AC 23 | AC 24
AB | AB 01 | AB 02 | AB 03 | AB 04 | AB 05 | AB 06 | AB 07 | AB 08 | AB 09 | AB 10 | AB 11 | AB 12 | AB 13 | AB 14 | AB 15 | AB 16 | AB 17 | AB 18 | AB 19 | AB 20 | AB 21 | AB 22 | AB 23 | AB 24
SW-1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48
AA | AA 01 | AA 02 | AA 03 | AA 04 | AA 05 | AA 06 | AA 07 | AA 08 | AA 09 | AA 10 | AA 11 | AA 12 | AA 13 | AA 14 | AA 15 | AA 16 | AA 17 | AA 18 | AA 19 | AA 20 | AA 21 | AA 22 | AA 23 | AA 24

## İDARİ BİNA ok
| prizin yer aldığı bina adı | prizin yer aldığı kat bilgisi | prizin yer aldığı oda bilgisi | priz no.su | prizin bağlı olduğu patch panel adı | prizin patch panelde hangi porta takılı olduğu | Prizin bağlı olduğu cihaz tipi | priz-panel arası kablo uzunluğu (mt)
1 | İdari Bina | 1. Kat | Toplantı odası | AA 01 | AA | 3759G 48 (1) 01
2 | İdari Bina | 1. Kat | Toplantı odası | AA 02 | AA | 3750G 48 (1) 02
3 | İdari Bina | 1. Kat | Toplantı odası | AA 03 | AA | 3759G 48 (1) 03
4 | İdari Bina | 1. Kat | Toplantı odası | AA 04 | AA | 3750G 48 (1) 04
5 | İdari Bina | 1. Kat | Koridor | AA 05 | AA | 3759G 48 (1) 05
6 | İdari Bina | 1. Kat | Boş Oda 1 | AA 06 | AA | 3750G 48 (1) 06
7 | İdari Bina | 1. Kat | Boş Oda 1 | AA 07 | AA | 3759G 48 (1) 07
8 | İdari Bina | 1. Kat | Boş Oda 2 | AA 08 | AA | 3750G 48 (1) 08
9 | İdari Bina | 1. Kat | Boş Oda 2 | AA 09 | AA | 3759G 48 (1) 09
10 | İdari Bina | 1. Kat | Boş Oda 3 | AA 10 | AA | 3750G 48 (1) 10
11 | İdari Bina | 1. Kat | Boş Oda 3 | AA 11 | AA | 3759G 48 (1) 11
12 | İdari Bina | 1. Kat | Boş Oda 3 | AA 12 | AA | 3750G 48 (1) 12
13 | İdari Bina | 1. Kat | Boş Oda 4 | AA 13 | AA | 3759G 48 (1) 13
14 | İdari Bina | 1. Kat | Depo | AA 14 | AA | 3750G 48 (1) 14
15 | İdari Bina | 1. Kat | Depo | AA 15 | AA | 3759G 48 (1) 15
16 | İdari Bina | 1. Kat | Pazarlama | AA 16 | AA | 3750G 48 (1) 16
17 | İdari Bina | 1. Kat | Pazarlama | AA 17 | AA | 3759G 48 (1) 17
18 | İdari Bina | 1. Kat | Denetin Ofisi | AA 18 | AA | 3750G 48 (1) 18
19 | İdari Bina | 1. Kat | Denetin Ofisi | AA 19 | AA | 3759G 48 (1) 19
20 | İdari Bina | 1. Kat | Toplantı odası | AA 20 | AA | 3750G 48 (1) 20
21 | İdari Bina | 1. Kat | Toplantı odası | AA 21 | AA | 3759G 48 (1) 21
22 | İdari Bina | 1. Kat | Toplantı odası | AA 22 | AA | 3750G 48 (1) 22 | IBM-PC
23 | İdari Bina | 1. Kat | Toplantı odası | AA 23 | AA | 3759G 48 (1) 23 | HP-PC
24 | İdari Bina | 1. Kat | Toplantı odası | AA 24 | AA | 3750G 48 (1) 24 | HP-PC
25 | İdari Bina | 1. Kat |  | AB 01 | AB | 3759G 48 (1) 25 |  |  | yok
26 | İdari Bina | 1. Kat |  | AB 02 | AB | 3750G 48 (1) 26 |  |  | yok
27 | İdari Bina | 1. Kat | Toplantı odası | AB 03 | AB | 3759G 48 (1) 27
28 | İdari Bina | 1. Kat | Toplantı odası | AB 04 | AB | 3750G 48 (1) 28
29 | İdari Bina | 1. Kat | Tesis Müdürü | AB 05 | AB | 3759G 48 (1) 29 | LENOVO-PC
30 | İdari Bina | 1. Kat | Tesis Müdürü | AB 06 | AB | 3750G 48 (1) 30 | HP-PC
31 | İdari Bina | 1. Kat | Koridor | AB 07 | AB | 3759G 48 (1) 31
32 | İdari Bina | 1. Kat | Tesis Müdürü | AB 08 | AB | 3750G 48 (1) 32
33 | İdari Bina | 1. Kat | Sekreter | AB 09 | AG | 3759G 48 (1) 33
34 | İdari Bina | 1. Kat | Sekreter | AB 10 | AB | 3750G 48 (1) 34
35 | İdari Bina | 1. Kat | Çay Ocağı | AB 11 | AB | 3759G 48 (1) 35
36 | İdari Bina | 1. Kat | Çay Ocağı | AB 12 | AB | 3750G 48 (1) 36
37 | İdari Bina | 1. Kat | Depo | AB 13 | AB | 3759G 48 (1) 37
38 | İdari Bina | 1. Kat | Depo | AB 14 | AB | 3750G 48 (1) 38
39 | İdari Bina | 1. Kat | Arşiv | AB 15 | AB | 3759G 48 (1) 39
40 | İdari Bina | 1. Kat | Arşiv | AB 16 | AB | 3750G 48 (1) 40
41 | İdari Bina | 1. Kat | Pazarlama | AB 17 | AB | 3759G 48 (1) 41 | HP-PC
42 | İdari Bina | 1. Kat | Pazarlama | AB 18 | AB | 3750G 48 (1) 42
43 | İdari Bina | 1. Kat | Pazarlama | AB 19 | AB | 3759G 48 (1) 43
44 | İdari Bina | 1. Kat | Depo | AB 20 | AB | 3750G 48 (1) 44
45 | İdari Bina | 1. Kat | Saha Müdürü | AB 21 | AB | 3759G 48 (1) 45 | HP-PC
46 | İdari Bina | 1. Kat | Saha Müdürü | AB 22 | AB | 3750G 48 (1) 46
47 | İdari Bina | 1. Kat | Saha Müdürü | AB 23 | AB | 3750G 48 (1) 47 | BROTHER-YAZICI
48 | İdari Bina | 1. Kat | Tesis Müdürü | AB 24 | AB | 3750G 48 (1) 48
49 | İdari Bina | 1. Kat | Tesis Müdürü | AC 01 | AC | 3759G 48 (2) 01
50 | İdari Bina | 1. Kat | Tesis Müdürü | AC 02 | AC | 3750G 48 (2) 02
51 | İdari Bina | Zemin Kat | Toplantı odası | AC 03 | AC | 3759G 48 (2) 03 | HP-PC
52 | İdari Bina | Zemin Kat | Toplantı odası | AC 04 | AC | 3750G 48 (2) 04
53 | İdari Bina | Zemin Kat | Toplantı odası | AC 05 | AC | 3759G 48 (2) 05 | HP-PC
54 | İdari Bina | Zemin Kat | Toplantı odası | AC 06 | AC | 3750G 48 (2) 06
55 | İdari Bina | Zemin Kat | Gümrük Memuru | AC 07 | AC | 3759G 48 (2) 07 | HP-PC
56 | İdari Bina | Zemin Kat | Gümrük Memuru | AC 08 | AC | 3750G 48 (2) 08
57 | İdari Bina | Zemin Kat | Doktor | AC 09 | AC | 3759G 48 (2) 09 | IBM-PC
58 | İdari Bina | Zemin Kat | Doktor | AC 10 | AC | 3750G 48 (2) 10
59 | İdari Bina | Zemin Kat | Güvenlik Amiri | AC 11 | AC | 3759G 48 (2) 11 | HP-PC
60 | İdari Bina | Zemin Kat | Güvenlik Amiri | AC 12 | AC | 3750G 48 (2) 12
61 | İdari Bina | Zemin Kat | Bakım Şefi | AC 13 | AC | 3759G 48 (2) 13 | HP-PC
62 | İdari Bina | Zemin Kat | Bakım Şefi | AC 14 | AC | 3750G 48 (2) 14
63 | İdari Bina | Zemin Kat | Koridor | AC 15 | AC | 3759G 48 (2) 15
64 | İdari Bina | Zemin Kat | Koridor | AC 16 | AC | 3750G 48 (2) 16 | UTAX-YAZICI
65 | İdari Bina | Zemin Kat | Çay Ocağı | AC 17 | AC | 3759G 48 (2) 17
66 | İdari Bina | Zemin Kat | Çay Ocağı | AC 18 | AC | 3750G 48 (2) 18
67 | İdari Bina | Zemin Kat | UM Odası | AC 19 | AC | 3759G 48 (2) 19
68 | İdari Bina | Zemin Kat | UM Odası | AC 20 | AC | 3750G 48 (2) 20
69 | İdari Bina | Zemin Kat | Labaratuvar | AC 21 | AC | 3759G 48 (2) 21 | HP-PC
70 | İdari Bina | Zemin Kat | Labaratuvar | AC 22 | AC | 3750G 48 (2) 22
71 | İdari Bina | Zemin Kat | Labaratuvar | AC 23 | AC | 3759G 48 (2) 23 | HP-PC
72 | İdari Bina | Zemin Kat | Labaratuvar | AC 24 | AD | 3750G 48 (2) 24
73 | İdari Bina | Zemin Kat | Labaratuvar | AD 01 | AD | 3759G 48 (2) 25
74 | İdari Bina | Zemin Kat | Labaratuvar | AD 02 | AD | 3750G 48 (2) 26 | DELL-PC
75 | İdari Bina | Zemin Kat | Labaratuvar | AD 03 | AD | 3759G 48 (2) 27 | HP-PC
76 | İdari Bina | Zemin Kat | Labaratuvar | AD 04 | AD | 3750G 48 (2) 28
77 | İdari Bina | Zemin Kat | Labaratuvar | AD 05 | AD | 3759G 48 (2) 29
78 | İdari Bina | Zemin Kat | Labaratuvar | AD 06 | AD | 3750G 48 (2) 30
79 | İdari Bina | Zemin Kat | Labaratuvar | AD 07 | AD | 3759G 48 (2) 31
80 | İdari Bina | Zemin Kat | Labaratuvar | AD 08 | AD | 3750G 48 (2) 32
81 | İdari Bina | Zemin Kat | Labaratuvar | AD 09 | AD | 3759G 48 (2) 33
82 | İdari Bina | Zemin Kat | Labaratuvar | AD 10 | AD | 3750G 48 (2) 34
83 | İdari Bina | Zemin Kat | Labaratuvar | AD 11 | AD | 3759G 48 (2) 35
84 | İdari Bina | Zemin Kat | Labaratuvar | AD 12 | AD | 3750G 48 (2) 36
85 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AD 13 | AD | 3759G 48 (2) 37
86 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AD 14 | AD | 3750G 48 (2) 38
87 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AD 15 | AD | 3759G 48 (2) 39 | BROTHER-YAZICI
88 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AD 16 | AD | 3750G 48 (2) 40
89 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AD 17 | AD | 3759G 48 (2) 41
90 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AD 18 | AD | 3750G 48 (2) 42 | HP-PC
91 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AD 19 | AD | 3759G 48 (2) 43
92 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AD 20 | AD | 3750G 48 (2) 44 | OKİ-YAZICI
93 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AD 21 | AD | 3759G 48 (2) 45
94 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AD 22 | AD | 3750G 48 (2) 46 | HP-PC
95 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AD 23 | AD | 3750G 48 (2) 47
96 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AD 24 | AD | 3750G 48 (2) 48
97 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AE 01 | AE | 3750G 48 (3) 1
98 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AE 02 | AE | 3750G 48 (3) 2
99 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AE 03 | AE | 3750G 48 (3) 3
100 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AE 04 | AE | 3750G 48 (3) 4
101 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AE 05 | AE | 3750G 48 (3) 5 | HP-PC
102 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AE 06 | AE | 3750G 48 (3) 6 | HP-PC
103 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AE 07 | AE | 3750G 48 (3) 7 | VETEL-PC
104 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AE 08 | AB | 3750G 48 (3) 8
105 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AE 09 | AE | 3750G 48 (3) 9
106 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AE 10 | AE | 3750G 48 (3) 10
107 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AE 11 | AE | 3750G 48 (3) 11
108 | İdari Bina | Zemin Kat | Otomasyon | AE 12 | AE | 3750G 48 (3) 12
109 | İdari Bina | Zemin Kat | İşletme Müdürü | AE 13 | AE | 3750G 48 (3) 13 | HP-PC
110 | İdari Bina | Zemin Kat | İşletme Müdürü | AE 14 | AE | 3750G 48 (3) 14
111 | İdari Bina | Zemin Kat | İşletme Müdürü | AE 15 | AE | 3750G 48 (3) 15

## İŞLETME
| prizin yer aldığı bina adı | prizin yer aldığı kat bilgisi | prizin yer aldığı oda bilgisi | priz no.su | prizin bağlı olduğu patch panel adı | prizin patch panelde hangi porta takılı olduğu | Prizin bağlı olduğu cihaz tipi | priz-panel arası kablo uzunluğu (mt)
1 | İşletme | giriş | Dolum Kontrol | BA 01 | BA | 3750G48 (1) 01 | LENOVO-PC
2 | İşletme | giriş | Dolum Kontrol | BA 02 | BA | 3750G48 (1) 02
3 | İşletme | giriş | Dolum Kontrol | BA 03 | BA | 3750G48 (1) 02
4 | İşletme | giriş | Dolum Kontrol | BA 04 | BA | 3750G48 (1) 03
5 | İşletme | giriş | Dolum Kontrol | BA 05 | BA | 3750G48 (1) 03
6 | İşletme | giriş | Dolum Kontrol | BA 06 | BA | 3750G48 (1) 04
7 | İşletme | giriş | Dolum Kontrol | BA 07 | BA | 3750G48 (1) 04
8 | İşletme | giriş | Dolum Kontrol | BA 08 | BA | 3750G48 (1) 05
9 | İşletme | giriş | Teknisyen Odası | BA 09 | BA | 3750G48 (1) 05 | LENOVO-PC
10 | İşletme | giriş | Teknisyen Odası | BA 10 | BA | 3750G48 (1) 06 | HP-PC
11 | İşletme | giriş | Teknisyen Odası | BA 11 | BA | 3750G48 (1) 06 | HP-PC
12 | İşletme | giriş | Teknisyen Odası | BA 12 | BA | 3750G48 (1) 07 | IBM-PC
13 | İşletme | giriş | Teknisyen Odası | BA 13 | BA | 3750G48 (1) 07 | HP-PC
14 | İşletme | giriş | Teknisyen Odası | BA 14 | BA | 3750G48 (1) 08
15 | İşletme | giriş | Teknisyen Odası | BA 15 | BA | 3750G48 29
16 | İşletme | giriş | Teknisyen Odası | BA 16 | BA | 3750G48 31
17 | İşletme | 1. Kat | İşletme Müdürü | BA 17 | BA | 3750G48 33
18 | İşletme | 1. Kat | İşletme Müdürü | BA 18 | BA | 3750G48 35
19 | İşletme | 1. Kat | İşletme Müdürü | BA 19 | BA | 3750G48 37
20 | İşletme | 1. Kat | İşletme Müdürü | BA 20 | BA | 3750G48 39
21 | İşletme | 1. Kat | İşletme Müdürü | BA 21 | BA | 3750G48 41 | LENOVA-PC
22 | İşletme | 1. Kat | İşletme Müdürü | BA 22 | BA | 3750G48 43 | LENOVO-PC
23 | İşletme | 1. Kat | İşletme Müdürü | BA 23 | BA | 3750G48 45
24 | İşletme | 1. Kat | İşletme Müdürü | BA 24 | BA | 3750G48 47
25 | İşletme | 1. Kat | Bakım Şefi | BB 01 | BB | 3750G48 02
26 | İşletme | 1. Kat | Bakım Şefi | BB 02 | BB | 3750G48 04
27 | İşletme | 1. Kat | Bakım Şefi | BB 03 | BB | 3750G48 06
28 | İşletme | 1. Kat | Bakım Şefi | BB 04 | BB | 3750G48 08
29 | İşletme | 1. Kat | Bakım Şefi | BB 05 | BB | 3750G48 10
30 | İşletme | 1. Kat | Bakım Şefi | BB 06 | BB | 3750G48 12
31 | İşletme | 1. Kat | Bakım Şefi | BB 07 | BB | 3750G48 14
32 | İşletme | 1. Kat | Bakım Şefi | BB 08 | BB | 3750G48 16
33 | Mühür | giriş | Mühür Odası | BB 09 | BB | 3750G48 18
34 | Mühür | giriş | Mühür Odası | BB 10 | BB | 3750G48 20
35 | Mühür | giriş | Mühür Odası | BB 11 | BB | 3750G48 22
36 | Mühür | giriş | Mühür Odası | BB 12 | BB | 3750G48 24
37 | Mühür | giriş | Güvenlik-112 | BB 13 | BB | 3750G48 26
38 | Mühür | giriş | Güvenlik-112 | BB 14 | BB | 3750G48 28

## ÖLÇÜ
| prizin yer aldığı bina adı | prizin yer aldığı kat bilgisi | prizin yer aldığı oda bilgisi | priz no.su | prizin bağlı olduğu patch panel adı | prizin patch panelde hangi porta takılı olduğu | Prizin bağlı olduğu cihaz tipi | priz-panel arası kablo uzunluğu (mt)
1 | Ölçü Binası | 1. Kat | Ölçü Ofisi | CA 01 | CA | 2960G48 01 | IBM-PC
2 | Ölçü Binası | 1. Kat | Ölçü Ofisi | CA 02 | CA | 2960G48 03
3 | Ölçü Binası | 1. Kat | Ölçü Ofisi | CA 03 | CA | 2960G48 05
4 | Ölçü Binası | 1. Kat | Ölçü Ofisi | CA 04 | CA | 2960G48 07
5 | Ölçü Binası | 1. Kat | Ölçü Ofisi | CA 05 | CA | 2960G48 09
6 | Ölçü Binası | 1. Kat | Ölçü Ofisi | CA 06 | CA | 2960G48 11
7 | Ölçü Binası | 1. Kat | Ölçü Ofisi | CA 07 | CA | 2960G48 13 | DELL-PC
8 | Ölçü Binası | 1. Kat | Ölçü Ofisi | CA 08 | CA | 2960G48 15 | LENOVO-PC
9 | Ölçü Binası | 1. Kat | Ölçü Ofisi | CA 09 | CA | 2960G48 17 | HP-PC
10 | Ölçü Binası | 1. Kat | Ölçü Ofisi | CA 10 | CA | 2960G48 19 | OKİ-PC
11 | Ölçü Binası | 1. Kat | Ölçü Ofisi | CA 11 | CA | 2960G48 21
12 | Ölçü Binası | 1. Kat | Ölçü Ofisi | CA 12 | CA | 2960G48 23
13 | Ölçü Binası | 1. Kat | Vardiye Şefi | CA 13 | CA | 2960G48 25
14 | Ölçü Binası | 1. Kat | Vardiye Şefi | CA 14 | CA | 2960G48 27
15 | Ölçü Binası | 1. Kat | Vardiye Şefi | CA 15 | CA | 2960G48 29
16 | Ölçü Binası | 1. Kat | Vardiye Şefi | CA 16 | CA | 2960G48 31
17 | Ölçü Binası | 1. Kat | Vardiye Şefi | CA 17 | CA | 2960G48 33
18 | Ölçü Binası | 1. Kat | Vardiye Şefi | CA 18 | CA | 2960G48 35
19 | Ölçü Binası | 1. Kat | Vardiye Şefi | CA 19 | CA | 2960G48 37 | IBM-PC
20 | Ölçü Binası | 1. Kat | Vardiye Şefi | CA 20 | CA | 2960G48 39
21 | Ölçü Binası | Zemin Kat | Mumune Odası | CA 21 | CA | 2960G48 41 | KAMERA
22 | Ölçü Binası | Zemin Kat | Mumune Odası | CA 22 | CA | 2960G48 43
23 | Ölçü Binası | Zemin Kat | Soyunma Odası | CA 23 | CA | 2960G48 45
24 | Ölçü Binası | Zemin Kat | Soyunma Odası | CA 24 | CA | 2960G48 47
25 | Atölyeler | Zemin Kat | Marker Odası | CB 01 | CB | 2960G48 02
26 | Atölyeler | Zemin Kat | Marker Odası | CB 02 | CB | 2960G48 04
27 | Atölyeler | Zemin Kat | Marker Odası | CB 03 | CB | 2960G48 06
28 | Atölyeler | Zemin Kat | Marker Odası | CB 04 | CB | 2960G48 08
29 | Atölyeler | Zemin Kat | Marker Odası | CB 05 | CB | 2960G48 10
30 | Atölyeler | Zemin Kat | Atölye | CB 06 | CB | 2960G48 12
31 | Atölyeler | Zemin Kat | Atölye | CB 07 | CB | 2960G48 14

## KANTAR
| prizin yer aldığı bina adı | prizin yer aldığı kat bilgisi | prizin yer aldığı oda bilgisi | priz no.su | prizin bağlı olduğu patch panel adı | prizin patch panelde hangi porta takılı olduğu | Prizin bağlı olduğu cihaz tipi | priz-panel arası kablo uzunluğu (mt)
1 | Kantar | giriş | Kantar | DA 01 | DA | 2960G24 01
2 | Kantar | giriş | Kantar | DA 02 | DA | 2960G24 02
3 | Kantar | giriş | Kantar | DA 03 | DA | 2960G24 03 | LG-PC
4 | Kantar | giriş | Kantar | DA 04 | DA | 2960G24 04
5 | Kantar | giriş | Kantar | DA 05 | DA | 2960G24 05
6 | Kantar | giriş | Kantar | DA 06 | DA | 2960G24 06
7 | Kantar | giriş | Kantar | DA 07 | DA | 2960G24 07
8 | Kantar | giriş | Kantar | DA 08 | DA | 2960G24 08
9 | Kantar | giriş | Kantar | DA 09 | DA | 2960G24 09
10 | Kantar | giriş | Kantar | DA 10 | DA | 2960G24 10
11 | Kantar | giriş | Kantar | DA 11 | DA | 2960G24 11 | HP-PC
12 | Kantar | giriş | Kantar | DA 12 | DA | 2960G24 12
13 | Kantar | giriş | Kantar | DA 13 | DA | 2960G24 13
14 | Kantar | giriş | Kantar | DA 14 | DA | 2960G24 14
15 | Magdeni Yag | giriş | İtfaiye | DA 15 | DA | 2960G24 15 | LENOVO-PC
16 | Magdeni Yag | giriş | İtfaiye | DA 16 | DA | 2960G24 16
17 | İtfaiye | giriş | İtfaiye | DA 17 | DA | 2960G24 17 | HP-PC
18 | İtfaiye | giriş | İtfaiye | DA 18 | DA | 2960G24 18 | KAMERA
19 | İtfaiye | giriş | İtfaiye | DA 19 | DA | 2960G24 19
20 | İtfaiye | giriş | İtfaiye | DA 20 | DA | 2960G24 20

## TRAFO
| prizin yer aldığı bina adı | prizin yer aldığı kat bilgisi | prizin yer aldığı oda bilgisi | priz no.su | prizin bağlı olduğu patch panel adı | prizin patch panelde hangi porta takılı olduğu | Prizin bağlı olduğu cihaz tipi | priz-panel arası kablo uzunluğu (mt)
1 | TRAFO | giriş | ADP ODASI | FA 01 | FA | 2960G24 01
2 | TRAFO | giriş | ADP ODASI | FA 02 | FA | 2960G24 02
3 | TRAFO | giriş | ADP ODASI | FA 05 | FA | 2960G24 05
4 | TRAFO | giriş | ADP ODASI | FA 06 | FA | 2960G24 06
5 | TRAFO | giriş | OG HÜCRE | FA 03 | FA | 2960G24 03
6 | TRAFO | giriş | OG HÜCRE | FA 04 | FA | 2960G24 04
7 | TRAFO | giriş | Teknisyen O. | FA 07 | FA | 2960G24 07
8 | TRAFO | giriş | Teknisyen O. | FA 08 | FA | 2960G24 08
9 | ARITMA | giriş | Arıtma | FA 13 | FA | 2960G24 13
10 | ARITMA | giriş | Arıtma | FA 14 | FA | 2960G24 14
11 | ARITMA | 1. KAT | Arıtma | FA 09 | FA | 2960G24 09
12 | ARITMA | 1. KAT | Arıtma | FA 10 | FA | 2960G24 10
13 | ARITMA | 1. KAT | Arıtma | FA 11 | FA | 2960G24 11
14 | ARITMA | 1. KAT | Arıtma | FA 12 | FA | 2960G24 12

## ISIMERKEZİ ok
| prizin yer aldığı bina adı | prizin yer aldığı kat bilgisi | prizin yer aldığı oda bilgisi | priz no.su | prizin bağlı olduğu patch panel adı | prizin patch panelde hangi porta takılı olduğu | Prizin bağlı olduğu cihaz tipi | priz-panel arası kablo uzunluğu (mt)
1 | ISI MERKEZİ | giriş | ISI MERKEZİ | GA 01 | GA | 2960G8 01
2 | ISI MERKEZİ | giriş | ISI MERKEZİ | GA 02 | GA | 2960G8 02
3 | ISI MERKEZİ | giriş | ISI MERKEZİ | GA 03 | GA | 2960G8 03
4 | ISI MERKEZİ | giriş | ISI MERKEZİ | GA 04 | GA | 2960G8 04

## GÜVENLİK ok
| prizin yer aldığı bina adı | prizin yer aldığı kat bilgisi | prizin yer aldığı oda bilgisi | priz no.su | prizin bağlı olduğu patch panel adı | prizin patch panelde hangi porta takılı olduğu | Prizin bağlı olduğu cihaz tipi | priz-panel arası kablo uzunluğu (mt)
1 | Güvenlik | ZEMİN | Güvenlik | EA 01 | AE | 2960G 24 01
2 | Güvenlik | ZEMİN | Güvenlik | EA 02 | AE | 2960G 24 02 | HP-PC
3 | Güvenlik | ZEMİN | Güvenlik | EA 03 | AE | 2960G 24 03
4 | Güvenlik | ZEMİN | Güvenlik | EA 04 | AE | 2960G 24 04
5 | Güvenlik | ZEMİN | Güvenlik | EA 05 | AE | 2960G 24 05
6 | Güvenlik | ZEMİN | Güvenlik | EA 06 | AE | 2960G 24 06
7 | Güvenlik | ZEMİN | Güvenlik | EA 07 | AE | 2960G 24 07

## İSKELE ok
| prizin yer aldığı bina adı | prizin yer aldığı kat bilgisi | prizin yer aldığı oda bilgisi | priz no.su | prizin bağlı olduğu patch panel adı | prizin patch panelde hangi porta takılı olduğu | Prizin bağlı olduğu cihaz tipi | priz-panel arası kablo uzunluğu (mt)
1
2
3
4
5
6
7

## MUHASEBE ok
| prizin yer aldığı bina adı | prizin yer aldığı kat bilgisi | prizin yer aldığı oda bilgisi | priz no.su | prizin bağlı olduğu patch panel adı | prizin patch panelde hangi porta takılı olduğu | Prizin bağlı olduğu cihaz tipi | priz-panel arası kablo uzunluğu (mt)
1 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 01 | CA | 3950G 48 01 | HP-PC
2 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 02 | CA | 3950G 48 02 | OKİ-YAZICI
3 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 03 | CA | 3950G 48 03
4 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 04 | CA | 3950G 48 04
5 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 05 | CA | 3950G 48 05
6 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 06 | CA | 3950G 48 06 | IBM-PC
7 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 07 | CA | 3950G 48 07
8 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 08 | CA | 3950G 48 08 | HP-PC
9 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 09 | CA | 3950G 48 09 | OKİ-YAZICI
10 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 10 | CA | 3950G 48 10
11 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 11 | CA | 3950G 48 11 | HP-PC
12 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 12 | CA | 3950G 48 12 | OKİ-YAZICI
13 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 13 | CA | 3950G 48 13
14 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 14 | CA | 3950G 48 14 | HP-PC
15 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 15 | CA | 3950G 48 15 | HP-PC
16 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 16 | CA | 3950G 48 16
17 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 17 | CA | 3950G 48 17 | HP-PC
18 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 18 | CA | 3950G 48 18 | OKİ-YAZICI
19 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 19 | CA | 3950G 48 19
20 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 20 | CA | 3950G 48 20 | LEXMARK-YAZICI
21 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 21 | CA | 3950G 48 21 | HP-PC
22 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 22 | CA | 3950G 48 22
23 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 23 | CA | 3950G 48 23 | LEXNARK-YAZICI
24 | Muhasebe | ZEMİN | Muhasebe | CA 24 | CA | 3950G 48 24 | UTAX-YAZICI
25 | Muhasebe | ZEMİN | Mühür Kayıt | CB 01 | CB | 3950G 48 25 | HP-PC
26 | Muhasebe | ZEMİN | Mühür Kayıt | CB 02 | CB | 3950G 48 26 | HP-PC
27 | Muhasebe | ZEMİN | Mühür Kayıt | CB 03 | CB | 3950G 48 27 | HP-PC
28 | Muhasebe | ZEMİN | Mühür Kayıt | CB 04 | CB | 3950G 48 28
29 | Muhasebe | ZEMİN | Mühür Kayıt | CB 05 | CB | 3950G 48 29
30 | Muhasebe | ZEMİN | Mühür Kayıt | CB 06 | CB | 3950G 48 30
31 | Muhasebe | ZEMİN | Çay Ocağı | CB 07 | CB | 3950G 48 31
32 | Muhasebe | ZEMİN | Oda-01 | CB 08 | CB | 3950G 48 32
33 | Muhasebe | ZEMİN | Arşiv | CB 09 | CB | 3950G 48 33
34 | Muhasebe | ZEMİN | Arşiv | CB 10 | CB | 3950G 48 34